## 導入前の確認
発電機運転の注意事項チェックリスト
| 導入前での確認 | 確認
1 | 壁から１ｍ位以上にて設置（引火防止）
2 | ３方向が空いていること。（一酸化炭素有毒ガス） （車庫や物置など１か所のみ空いている場合は設置不可）
3 | 平坦で安定している場所であること
4 | 自家用車の中での使用は禁止です。
5 | 発電機の周りに引火物（ガスボンベ、灯油缶等）が無いこと
6 | 発電機の周りに浮遊物（ビニール等）が無いこと
7 | 暴風時に雨に濡れないようにする。純正（有料）の防音防滴ボックスの購入か、独自でボックスの用意が可能であること。 設置が出来ない場合には、雨天時の運転が出来ないので、雨天時以外での使用となります。
8 | 設置場所、無風状態時は暑いので窓を開ける場合もあります。窓から一酸化炭素ガス流入注意
9 | 発電機を稼働時、起動レバーを強く引っ張ることが必要です。 引く力が無い人のみが稼働する場合には、導入が厳しいです。
10 | 発電機はエンジン音がします。近所への防音対策が必要です。（特に台風が去った後の停電）
11 | 集合住宅の場合、大家さん、不動産管理会社に使用許可をもらうこと
12 | ガソリンタイプの場合、ガソリンタンクの扱いなど厳重な管理と取扱いが可能であること。出来ない場合はプロパンガスタイプにするか、導入をあきらめる。
13 | 人工呼吸器を直接使用は禁じられています。 純正の外部バッテリー充電でご使用ください。純正バッテリーが無い場合は、停電対策になりません。
14 | 無償貸出ですが、事故、故障等の場合にでも、沖縄県、アンビシャス、メーカーなどは責任を負いません。利用者自己責任であることをご理解ください。（同意書記入提出）
15 | 発電機が不要になった場合には、返却をお願い致します。 別の方に活用させて頂きます。
16 | 使用する機器（人工呼吸器以外でも各メーカーへご確認をお願いします。酸素濃縮器は使用禁止とも）
17 | 使用する機器の消費電力をご確認ください。使用したい機器の消費電力合計が、発電機の出力より小さいこと。エアコン使用時[約1000Ｗ]は９００Ｗ出力の発電機は使えません。

## 台風タイムラン
|  |  | 台風時のタイムライン（案） | 2014．09.02現在
準備期間 |  | 行動 |  | 役割
いつ |  | 何を |  | 誰が
Timeline |  | Activity |  | Who
平常時 | 99 | 1 | 設置時に設定していますが、ヘルツの確認（沖縄は６０ｈｚです）
|  | 2 | プロパンガスボンベ式発電機は、長期間試運転をしない状態ですと、起動時にガスがホースを伝ってくるのに、レバー引きを４０回以上引かないと、エンジンがかからないです。（定期的に運転要）
|  | 3 | 取扱説明書を熟読ください。何度も読んで把握しましょう。説明書は失くさないように、いつでも確認できる場所に保管しましょう。
|  | 4 | 発電機は取扱いに色んな条件と技術が必要ですが、自動車を運転するのと同様で、各スイッチなどを覚えて、何度も練習をすれば、上手く活用できます。
暴風域上陸前 | 48 | 5 | 発電機を移動時はスイッチ、燃料コックなどがオフであることを確認して、保管場所から利用場所へ移動します。
| 48 | 6 | 発電機の稼働時間を確認ください。 ガソリンタイプはエコモードで１０時間、フルモードで４時間。 プロパンガスタイプ（ホンダ）はＬＰガスボンベ５０Ｋｇので１００時間 プロパンガスタイプ（デンヨ）は８ｋｇボンベで１６時間。 カセットコンロタイプは、エコモード２時間、フルモールで１時間。
| 24 | 7 | 台風の速度と暴風域の長さを計算して、暴風域の時間を予測する。 暴風域の長さを予測したら、その分の燃料の確保を行う。 バッテリーの時間、と燃料時間を計算して、乗り切れそうになければ事前避難を検討する。
| 24 | 8 | エンジンオイルの確認、平坦にして目視確認。（過剰に入れてすぎて故障有）
| 24 | 9 | ガソリン発電機の場合、ガソリンを発電機に入れる際に、あふれさせることがあります。満タンになりそうになったら、ゆっくりと目視確認をしながら補給しましょう。
| 24 | 10 | ガソリンタンクを開ける際には、空気調整弁（ネジ式）を先に回して開けて、充満したガスを放出後に、補給口を開けます。
| 24 | 11 | タバコ喫煙しながらの作動などは危ないです。火気厳禁。
| 12 | 12 | 暴風時の外出は危険です。暴風前のエンジン起動が望ましいです。 とはいっても、停電していないのに、燃料消費は無駄となるので、悩ましい課題です。
| 12 | 13 | 事前の試運転をしてみます。
| 12 | 14 | 無風時の起動時には、排気ガスが家の中に入らないように
台風暴風域上陸前 | 12 | 15 | 延長ケーブルは最大容量内で使用します。１６００Ｗ発電の発電機は１２００Ｗ延長コードを２本で使用します。
| 12 | 16 | 雨天時に濡れないようにカッパなどを準備しておく。
| 12 | 17 | 運転時間を記録しておいてください。エンジンオイル交換のタイミングを把握する必要があります（初回２０時間使用で交換、２回目以降１００時間使用毎交換）
| 12 | 18 | 始動時には、過労や飲酒、薬物を使用時には行わないこと、判断が鈍って、誤って重大な事故を引き起こすおそれがあります。
| 6 | 19 | 発電機から排出される、一酸化炭素ガスは非常に有毒ガスです。 無色、透明、無味、無臭なので判りにくいです。 少量でも重篤な障害をおったり、死亡することがあります。 肺呼吸時に酸素吸入より２００－３００倍吸着が強いので、脳にも酸素がいかず、重度の脳障害を起こした事例があります。
| 6 | 20 | エンジン起動時に、コンセントを差し込んだ状態で行わない。 起動し安定してからコンセントを差し込む。
| 6 | 21 | コンセントを差し込む際には、電気機器がつながっていないこと。（特に電気機器のスイッチがオン状態の場合、火花がでます故障の原因になります）
| 6 | 22 | 感電の恐れがあるので、濡れた手で操作しないでください。
| 6 | 23 | 雨天時の起動は発電機が濡れないようにすること。
| 6 | 24 | 雨天時に延長コードを伝って、コンセント差し込み口に、水滴が垂れてこないようにすること。
| 6 | 25 | 夜間停電時、発電機駆動の際、両手が使えるような照明が必要（ヘッドライトなど）
| 6 | 26 | 発電機の排気口（マフラー）は大変高温です。やけどしないようにお気をつけください。
| 6 | 27 | 火災の恐れあり、燃料の給油はエンジンを停止してから入れてください。
台風上陸 | 0 | 99 | テレビやラジオ、インターネットなどで台風の進路、警報などの情報を入手する。
停電発生 | -n |  | あわてない。 照明確保、呼吸器（予備電源切り替え）、酸素ボンベなどに切り替え
| -n |  | 停電発生時間を記録しておく。（バッテリーの稼働時間）
| -n |  | 暴風による飛散物、ドア開閉時の指切断、漏電による感電（人的被害）
| -n |  | 周辺の家を見て停電状況を把握しておく。近所が無停電であれば充電援助を求めるケースを想定する。